## График 42 МВт
"Согласовано" |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Глава администрации г Керчь Писарев С.Н. |  |  |  |  | Начальник Керченского РЭС Забелин А.А.
_____________________________
"_____" ________________ 2015г. |  |  |  | "_____" ________________ 2015г.
График подачи электрической энергии потребителям по Керченскому РЭС с лимитом 42 МВт
Очередь 1, 3 неделя месяца | Очередь 2, 4 неделя месяца | №пп | Населённый пункт | ПС. Яч. Улица | Примечание
Перечень социально-важных объектов не подлежащих к отключению (с указанием не отключаемых вместе с объектом улиц):
Альбатрос -19- Социальна важные объекты -ЦТП Района Марат -5 теплообмен КБТЭЦ ж/д ул. Блюхера 15, 21, 17 ул. Индустриальное Шоссе 13 ,9 ,11 ,7 ,1 ,27 ,23 , 21, 8/1, ул Ворошилова 8, 6, 10. ПТУ-31
Альбатрос -26- Социальна важные объекты -ЦТП Района Марат -5 теплообмен КБТЭЦ ж/д ул. Блюхера 15, 21, 17 ул. Индустриальное Шоссе 13 ,9 ,11 ,7 ,1 ,27 ,23 , 21, 8/1, ул Ворошилова 8, 6, 10. ПТУ-31
Вторчермет-1 Социальна важные объекты - ЦТП -12 Апреля 1961-1, ЦТП- Голощапова 17, ЦТП- Назаренко 11, ЦТП- ул. 1Й я Пятилеки 31А, Больница ТМО-2 ул Войкова Р-н Завода Войкова , ул. Суворова 24, 25, ул 1 я Пятилетка 29, 27А, 27В, 27Ж, 27Б, 32, 27Б, 44, 27Г, 31-33 56/6, 35, 56/6-58, 50-52. 60/40,62/1 кв15, ул. 2я Пятилетка 29. Ул. Сурикова 10-20,5-7. Ул. Железняка 2-50, 1-30, ул К. Алиева 1А, 5, 1-17, 12. ул. Сакко 4-16,19-29. ул. Радио -21, 18-20, 23 Чайковского 2-8,1-3. ул. Войкова 13-23/35, 23/35, 36, 38, 32-34, 31, 25/35, 27, 25/38. ул. Казакова 35А, 39-47/8. ул. Славы 2-6, 21/2, 25/12, 10/42, 18/14. ул. Бардина 1-3. Студенческая 13, 9, 16-18/29. ул. Назаренко 8-12,18-20, 11. ул. Голощапова 3-5, 2-6/16, 14,8-9, 10/12, 7/7-11, 13-19, 14. ул. Лазо 2-44,1-3. ул. Фестивальная 4,2/7-4. ул. В. Интернационалистов 12/12, 14/19, 6, 8. ул. Г. Петрова 68-70, 66, 62-64, 24
Вторчермет-8- Социальна важные объекты - ЦТП ул. Генерала Петрова 16Б ул. Г. Петрова 6-1/2, 8-1/2, 4-1/2 ,14, 12, 10 .
Вторчермет-19- Социальна важные объекты -Котельная Восточная ул. Магистральное Шоссе 3 Бытовой нагрузки нет
Керченская-15-Социальна важные объекты - Котельная- ул. Вокзальное Шоссе 46. Бытовой нагрузки нет
Керченская -6 Социальна важные объекты -Больница №1 ул. Шлагбаумская, Детская поликлиника ул. Чкалова ул.Комарова-10-34, 3-19, 36-80, 21/2-55, 61-67, ул. Чкалова-2-20, 1-23, 33-53. ул. Маяковского 1А, пер. Вольный-2-14, 1-17, пер. Родина-2-4а-4, 3-7,ул. Зелёная-4-12/8, 3-9, ул.Дзержинского 4-18, 3-15, 28-48, 29-41 пер. 3й Вокзальный 4-6,пер. Короткий 4-8, 1-5, ул.Декабристов 4-10, 17-27/8, 12-34, 29-73, ул. Чернышевского 4-10, 1/7, 1/8, 24, 13-15, ул.Крупской 2-24, 3-5. ул. Желябова-28-48, 29-41. ул. Федяева 26,31
Керченская-12, 20 -Социальна важные объекты -РЖД Бытовых абонентов Крымэнерго - нет
Керченская-9 -Социальна важные объекты -Водоканал НС-1 НС-1А Бытовой нагрузки нет
Марат -8-Социальна важные объекты -Телеценнтр, РТПЦ , Подкачка КБ ТЭЦ Бытовой нагрузки нет
Марат-2- Социальна важные объекты ЦТП "МАРАТ" Школа № -23 Бытовая нагрузка отключается от ТП-440 в графике на отключение
Марат-28-Социальна важные объекты-ЦТП ул. Ш. Героев Сталинграда 12Б бытовая нагрузка отключается от РП 4 согласно графика
Марат-6-Социальна важные объекты -Колония ул. Индустриальное Шоссе Бытовой нагрузки нет.
Марат-22-Социальна важные объекты -Колония ул. Индустриальное Шоссе Бытовой нагрузки нет
Очистная-1 -Социальна важные объекты -В/Ч 9 км Бытовой нагрузки нет.
Очистная-5- Социальна важные объекты -Водоканал ВОСКК (очистные питьевой воды) Бытовой нагрузки нет
Солнечная-23- Социальна важные объекты -ЦТП В. Солнечный теплообмен КБТЭЦ Ул. Шоссе Героев Сталинграда 58к1 1/2, 58к2 1/2, 62 1/2, 64 1/2, 60 1/2.
Солнечная - 47 -Социальна важные объекты - Котельная ул. Ульяновых 2Г Ул. Ульяновых 1Д, ул. О. Кошевого 32, 34, 33, 30, 31, 28, 29
Соляная -18 - Социальна важные объекты - ЦТП ул. Ворошилова 9А , ЦТП-ул. Рыбаков 2А ул. Ворошилова 5, 3А, 3, 1/1 , 1А ул. Рыбакова 2, 1. ул. Марата 19, 20, ул. Плеханова 5
Соляная - 21-Социальна важные объекты -Котельная "Центральная" ул. Свердлова 57 Бытовой нагрузки нет
Соляная-10-Социальна важные объекты -Тубдиспансер, НС подкачки воды Бытовой нагрузки нет
Соляная-3 -МОРПОРТ, Бытовая нагрузка отключается согласно графика с РП-13 РУ 6 кВ яч 12
Стекло -3 Социальна важные объекты -Котельная ул. Островского 110А ,ул. Фурманова 73, ул. Островского, 114, 115, 112, 99, 110 ул. Дальняя 16, 1В, 1. ул. Фурманова 73 ул. Большевитская 5, 1, 3, 4-12 ул. Ноябрьская 35
Стекло- 9, 20 Социальна важные объекты -Водоканал НС-6А, БОС Бытовой нагрузки нет
Стекло-23 Социальна важные объекты -Водоканал, РП-1 яч.4 - НС-6 Бытовой нагрузки нет
Стекло - 17 Социальна важные объекты - Котельная ул. Кирова 79Б, СИЗО ул. Кирова, КНС, НС, ул Кирова 81, 79, 87, 83, 77, 8,5 79, 81, 52.
Стекло - 24 Социальна важные объекты - Котельная ул. Фурманова 63А, Котельная ул. Кирова 79Б ул. Фурманова16-38, 5-9, 21-39, 46-74, 41-63, ул. Смежная 14-24, 5/27-15, ул. Вишнёвая 4-22, 5-11, 25/8 ул. Громозды 4-14, 1-19 ул. Щорса 16-36, 11-23, ул. Островского 1-3, ул. Коротка 3-9, ул. Климанова 2-18, 1-15, ул. Шевченко 51-53.
Целимберная-26-Социальна важные объекты - Котельная Стройгородок ул. Ученическая ВЧ, Ул. Ярошенко -1-9, 11-21, ул. Кулакова 149-157, 141-145, 159-167. ул. Чапаева 1-43, 15, 5, 17, 19, 29, 29А, 27 ул. Крестьянская 12-17.
Целимберная -27 – Социальна важные объекты - Керченская паромная переправа, ТИС"Крым" Бытовой нагрузки нет
Центральная-2- Социальна важные объекты -Котельная ул. Ерёменко 32 Бытовой нагрузки нет
Центральная-6- Диспечерский пункт Керченского РЭС, Управление Керченского РЭС ул. Ерёменко 28
Центральная-8 Социальна важные объекты - Котельная ул. Шлагбаумская 32 , Роддом ул. Крупской, ул. Пирогва 6, ул Госпитальная 14-18, 24, 9-23 ул. Шлагбаумска 24-32, 23-31. ул. Крупской 38-46,19,21
Центральная-18 Социальна важные объекты - Котельная ул. Гудованцева 6 Бытовой нагрузки Нет
Центральная-19- Социальна важные объекты - Котельная ул. К. Маркса. Котельная- пер. Кооперативный, Котельная ул. Пролетарская ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА ул. Самойленко 11, 14, 10, 12, 12к1 ул. К Маркса 10, 25, 34 ул. Пирогова 10-12. ул. Курсантов 5/35. ул Козлова 1, 5 ул. Ленина 5, 11, 15 17, 25 ,29 пер. Кооперативный ул. Дубинина 15кв2, 16, 18, 11, 9/19 ул Советская 7, 32, 25, 2, 21/12, 32, 32а ул. Театральная 3-21, 24, 26-32, 26кв1-9, 37 пер. Спортивный 2-4, 3/28. ул. 23 Мая 134-158, 117-121, 123 ,103 пер. Митридатский 2, пер. 23 Мая 14-16, 3.
Центральная-28-Социальна важные объекты - Паромная переправа Торгового порта Бытовой нагрузки нет
Центральная-22-- КРКЗ Пролив бытовая наргузка отключается с ТП 59 согласно графика
Эмаль -52. Социальна важные объекты - ЦТП Генерала Петрова 24В, ЦТП ул. Фестивальная 1, Котельная ул. Славы 4. ул. Казакова 51, 44-48. ул. Славы 9-11, 12-19, 13-17ул. Кирова 112-134, 169, ул. Студенческая 10, 2-4, 6-12/19, 5. ул. Прибойная 22-64, 17-71 ул. Московская 2-36, 1, 21, 38-62, 39-47, 25-35 ул. Пушкаренко 2, ул Пляжная 12-18, 1-19. Генерала Петрова 24, 22. ул. Всесоюзная 1, 5, 6, 10, 7, ул. Фестивальная 6
КБТЭЦ-14 Социальна важные объекты ТМО-3 .. Быт. частично ра-н Аршинцево
Очередь 1, 3 неделя месяца | Очередь 2, 4 неделя месяца | №пп | Населённый пункт | ПС. Яч. Улица | Примечание
1 с 8:00-10:00, 16:00-18:00 | 3 с 12:00-14:00, 20:00-22:00 | 1 | г. Керчь частично | Целимберная -25 –Сипягино, Опасное
|  | 2 |  | Целимберная-23-пос. Маяк
|  | 3 |  | Эмаль -70 – БРЛС. НС, пос. Капканы-частично | По ТЛФ, Пред. Водоканал.
|  | 4 |  | Эмаль-55-Капканы | По ТЛФ пред. Теплосеть
|  | 5 |  | Втормет-12- Район з-да Войкова частично, Ученическая, Всесоюзная
|  | 6 |  | Вторчермет-13 Р-н Завода Войкова частично
|  | 7 |  | Вторчермет-6- Р-н Завода Войкова частично
|  | 8 |  | ТП-238 РУ 6 кВ Яч. № 5 в сторону ТП-230 . Г. Петрова | Выездная
|  | 9 |  | ТП-289 РУ 10 кВ Яч. № 4 в сторону ТП-288, 446 ул Г. Петрова | Выездная
|  | 10 |  | Стекло-16-ул. Кирова
|  | 11 |  | Стекло - 22, Аджимушкай ст Стеклотарный
|  | 12 |  | Стекло-25-Стары стеклотарный, Гагарина
|  | 13 |  | Стекло-27-НС Аджимушкайская, Шевякова. Щорса
2 с 10:00-12:00, 18:00-20:00 | 4 с 14:00-16:00, 22:00-24:00 | 14 | г. Керчь частично | ТП- 59 в сторону ТП - 120 , ул.Фурманова, Кирова | По ТЛФ
|  | 15 |  | Центральная-12-Горького, Бр Перепелицы, Кирова | Пред. Теплосеть
|  | 16 |  | Центральная-30-Еременко, Пролетарская, К Маркса
|  | 17 |  | Центральная-9-Козлова, Пирогова, Пролетарская.
|  | 18 |  | Центральная - 4 Горка, Горбульского
|  | 19 |  | Центральная -26- (частично) Мирошника, Японка
|  | 20 |  | Центральная - 32 В. Шоссе, Стадион В Шоссе
|  | 21 |  | Центральная-23-Глухова, Ерёменко , Кокорина
|  | 22 |  | ТП-170 РУ 6 кВ Яч.№ 8 в сторону ТП-104 Центр (частично) | Выездная
3 с 12:00-14:00, 20:00-22:00 | 1 с 8:00-10:00, 16:00-18:00 | 23 | г. Керчь частично | Керченская - 4 Горка, Комарова, Чкалова
|  | 24 |  | Керченская -13- Вокзальное шоссе Мичурино
|  | 25 |  | Керченская-14-ул. Заречная частично
|  | 26 |  | Керченская-19-Доева, Галкина.
|  | 27 |  | Керченская-3 -ул. Заречная.
|  | 28 |  | Керченская-7 -Горка, Чкалова
|  | 29 |  | РП-13 РУ 6 кВ яч. 12 в сторону ТП-139 ул. П. Алексеева, Свердлова, Набержная | По ТЛФ, Пред. Теплосеть не более 1 часа подряд
|  | 30 |  | Соляная-15- Цементная слободка
|  | 31 |  | Соляная-8-ул. Свердлова ПТУ,
|  | 32 |  | Соляная-16-р-н Марат
|  | 33 |  | Соляная-22-Ворошилова, Будёного.
4 с 14:00-16:00, 22:00-24:00 | 2 с 10:00-12:00, 18:00-20:00 | 34 | г. Керчь частично | Марат - 16 – Ворошилова
|  | 35 |  | Марат -12-Дачный посёлок- Горгаз, Заправка
|  | 36 |  | Марат-19-Н. Солнечный КНС
|  | 37 |  | РП-24 Ру 6 кВ Яч № 11 , РП-24 РУ-0,4 кВ Руб № 2, 3, 5, 6, 7, 8 р-н Н. Солнечный Ш. Г Сталинграда. | Выездная
|  | 38 |  | ТП-440 РУ 6 кВ Яч № 4, 5, 6 ул. Индустриальное Шоссе, | Выездная
|  | 39 |  | ТП-474 РУ 10 кВ Яч. № 5 ул. Блюхера | Выездная
|  | 40 |  | РП-29 РУ 10 кВ яч № 5, 13 ул Блюхера, Ворошилова, Инд Шоссе. | Выездная
|  | 41 |  | Солнечная - 44- Институт ул. Орджоникидзе (Частично)
|  | 42 |  | Солнечная - 35- В. Солнечный
|  | 43 |  | Солнечная - 45-Ст. Карантин
|  | 44 |  | Солнечная-3- В. Солнечный
|  | 45 |  | Солнечная-34-р-н7 ветров
|  | 46 |  | Солнечная-36-Р-н Институт Аршинцево
|  | 47 | г. Керчь Частично пос. Аршинцево | Камыш- Бурунская-14- Аршинцево частично, | По ТЛФ Сообщить ДД ФВРЭС Для ручной корректировки лимита
Камыш- Бурунская-26- Аршинцево дачный посёлок
Камыш- Бурунская-31- Аршинцево частично
Камыш- Бурунская-34- Аршинцево частично
|  | 48 | Пос.Героевское, Челядиново | ВЛ-35 кВ №9 "КБТЭЦ" - ПС 35 кВ " Челядиново" | По ТЛФ Сообщить ДД ФВРЭС Для ручной корректировки лимита, Пред. Водоканал.
КБТЭЦ-12 частично ра-н Аршинцево
График вводится при привышении лимита 42 МВт переменным отключением на 2-4 часа в сутки по пунктам - 1 очередь - 4 очередь , при переходе через сутки график продолжается согласно очерёдности. При достижении 4 очереди график начинается с первой очереди.
В Пиковые часы максимальных нагрузок Керченский РЭС производит точечное отключение жилых домов на выше указаных социально-важных объектах не подлежащих отключению.
Время переключения между очередями до 30 минут, при точечном отключении до 60 минут.
Дежурный диспетчер оставляет за собой право ограничивать потребление бытовых и промышленных потребителей независимо от очерёдности на время необходимое до нормализации режима.
Главный инженер Керченского РЭС __________________________ Гайдук В.А.